## 概覽
臺北市中山區懷生國民小學飲用水設備管理維護辦法 105.11.4

一、依據
1.臺北市政府教育局105年11月4日北市教體字第10541141000號函及臺北市政府教育局105 / 年1月26日北市教體字第10530914500號函「臺北市各級學校飲用水設備管理維護須知」， / 訂定辦法。
2.行政院環保署95.7.7「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」之條例（以下簡稱本條例）第五條、第八條、第九條及第十二條第一項規定訂定之。

二、目的
為妥善維護本校飲用水設備及水質管理，以確保師生飲水衛生安全。

三、組織
本校組成「飲用水設備自主性管理小組」，其成員如下：由校長擔任召集人，成員包含家長會代表2名、教師會代表2名及處室主任，每學期召開一次飲用水安全查核檢討會議。

四、飲用水安全維護管理規劃
(一)自來水質管理：自來水公司不定期檢驗。
(二)蓄水池及水塔管理：水池、水塔每半年清洗、消毒一次。
(三) 飲用水設備管理：
1. 設備管理維護單位:總務處；負責人：事務人員
2.現有設備：飲水機17台。
3.維護管理：
(1) 每個月應至少一次對飲用水設備進行進、排水及電氣運作之基本檢查，並隨時檢視、維護飲水機之清潔。每次維護內容登載在紀錄表上。
(2) 設備維護紀錄表應置於設備明顯處，以備查核。
(四) 飲用水質管理：
1. 每三個月委託環保署認可之檢驗機構，檢測大腸桿菌群及總菌落數，並將內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表，公告水質檢驗結果，其檢驗及上述維護記錄應保存二年。
2.送驗水質檢體數量為飲水台數量的肆分之一。
3.水質檢驗結果不符飲用水水質標準者，關閉該進水水源，停止飲用；並於設備明顯處懸掛告示警語；另進行設備維修以改善飲水品質。
4. 每三個月更換濾心一次(寒暑假以及受天然災害或其他因素影響進水源時是否提前或延後更換濾心，可與維護廠商協定視用量及水質調整更換時間) ，未具濾心設備者則免。

## 飲水機設備維護紀錄
懷生國小飲水機設備維護紀錄
年		1號	2號	3號	4號	5號	6號	7號	8號	9號	10號	11號	12號	13號	14號	15號	16號	17號	備住
105	1月	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月22日
105	2月	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	含濾心更換
105	3月	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日
105	4月	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
105	5月	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	含濾心更換
105	6月	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日
105	7月	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日
105	8月	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	含濾心更換
105	9月	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日
105	10月	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日
105	11月	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	含濾心更換
105	12月	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
106	1月	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日
106	2月	2月8日	2月8日	2月8日	2月8日	2月8日	2月8日	2月8日	2月8日	含濾心更換
106	3月	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日
106	4月	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日
106	5月	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	含濾心更換
106	6月	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日
106	7月	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日
106	8月	8月28日	8月28日	8月28日	8月28日	8月28日	8月28日	8月28日	8月28日	含濾心更換
106	9月	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日
106	10月	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日
106	11月	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	含濾心更換
106	12月	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
107	1月	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日
107	2月	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	含濾心更換
107	3月	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日	3月1日
107	4月	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日
107	5月	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	含濾心更換
107	6月	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日
107	7月	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日
107	8月	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	含濾心更換
107	9月	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日
107	10月	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日
107	11月	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	含濾心更換
107	12月	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日
108	1月	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日
108	2月	2月11日	2月11日	2月11日	2月11日	2月11日	2月11日	2月11日	2月11日	含濾心更換
108	3月	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日
108	4月	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日	4月2日
108	5月	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	5月1日	含濾心更換
108	6月	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日
108	7月	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日
108	8月	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	含濾心更換
108	9月	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日
108	10月	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日
108	11月	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	含濾心更換
108	12月	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日	12月2日
109	1月	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日
109	2月	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日	含濾心更換
109	3月	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日
109	4月	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日
109	5月	5月5日	5月5日	5月5日	5月5日	5月5日	5月5日	5月5日	5月5日	含濾心更換
109	6月	6月3日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日
109	7月	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日
109	8月	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	含濾心更換
109	9月	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日
109	10月	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日
109	11月	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	含濾心更換
109	12月	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
110	1月	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日
110	2月	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	含濾心更換
110	3月	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日
110	4月	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
110	5月	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	含濾心更換
110	6月	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日
110	7月	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日	7月1日
110	8月	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	含濾心更換
110	9月	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日
110	10月	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日
110	11月	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日	含濾心更換
110	12月	12月1日	12月1四	12月1日	12月1四	12月1日	12月1四	12月1日	12月1四	12月1日	12月1四	12月1日	12月1四	12月1日	12月1四	12月1日	12月1四	12月1日
111	1月	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日	1月3日

## 水質檢驗記錄
懷生國小水質檢驗記錄
年	日期	飲水機號碼	檢測單位	是否符合標準	備註
105	2月23日	8號、15號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/8
105	5月20日	2號、3號、校長室	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/8
105	8月29日	4號、10號、14號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/8
106	2月17日	1號、2號、3號、4號、5號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
106	5月17日	6號、7號、8號、9號、10號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
106	8月17日	11號、12號、13號、14號、15號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
106	11月23日	16號、17號、1號、2號、3號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
107	2月21日	4號、5號、6號、7號、8號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
107	5月16日	9號、10號、11號、12號、13號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
107	8月20日	5號、7號、15號、16號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
107	11月12日	1號、2號、3號、14號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
108	2月21日	8號、9號、4號、6號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
108	5月13日	17號、10號、11號、12號、13號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
108	8月29日	17號、1號、2號、14號、15號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
108	11月28日	3號、4號、17號、5號、16號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
109	2月17日	6號、7號、8號、9號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
109	5月20日	17號、10號、11號、12號、13號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
109	8月20日	5號、7號、15號、16號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
109	11月17日	5號、2號、3號、4號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
110	2月25日	6號、7號、8號、9號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
110	5月19日	17號、10號、11號、12號、13號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
110	8月20日	5號、8號、15號、16號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
110	8月20日	5號、8號、15號、16號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4
110	11月19日	1號、2號、3號、4號、17號	台灣檢驗科技股份有限公司	是	每三個月抽測總台數1/4