## 概覽
臺北市中山區懷生國民小學飲用水設備管理維護辦法 105.11.4
一、依據
1.臺北市政府教育局105年11月4日北市教體字第10541141000號函及臺北市政府教育局105 年1月26日北市教體字第10530914500號函「臺北市各級學校飲用水設備管理維護須知」， 訂定辦法。
2.行政院環保署95.7.7「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」之條例（以下簡稱本條例）第五條、第八條、第九條及第十二條第一項規定訂定之。
二、目的
為妥善維護本校飲用水設備及水質管理，以確保師生飲水衛生安全。
三、組織
本校組成「飲用水設備自主性管理小組」，其成員如下：由校長擔任召集人，成員包含家長會代表2名、教師會代表2名及處室主任，每學期召開一次飲用水安全查核檢討會議。
四、飲用水安全維護管理規劃
(一)自來水質管理：自來水公司不定期檢驗。
(二)蓄水池及水塔管理：水池、水塔每半年清洗、消毒一次。
(三) 飲用水設備管理：
1. 設備管理維護單位:總務處；負責人：事務人員
2.現有設備：飲水機17台。
3.維護管理：
(1) 每個月應至少一次對飲用水設備進行進、排水及電氣運作之基本檢查，並隨時檢視、維護飲水機之清潔。每次維護內容登載在紀錄表上。
(2) 設備維護紀錄表應置於設備明顯處，以備查核。
(四) 飲用水質管理：
1. 每三個月委託環保署認可之檢驗機構，檢測大腸桿菌群及總菌落數，並將內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表，公告水質檢驗結果，其檢驗及上述維護記錄應保存二年。
2.送驗水質檢體數量為飲水台數量的肆分之一。
3.水質檢驗結果不符飲用水水質標準者，關閉該進水水源，停止飲用；並於設備明顯處懸掛告示警語；另進行設備維修以改善飲水品質。
4. 每三個月更換濾心一次(寒暑假以及受天然災害或其他因素影響進水源時是否提前或延後更換濾心，可與維護廠商協定視用量及水質調整更換時間) ，未具濾心設備者則免。

## 飲水機設備維護紀錄
懷生國小飲水機設備維護紀錄
年 |  | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 6號 | 7號 | 8號 | 9號 | 10號 | 11號 | 12號 | 13號 | 14號 | 15號 | 16號 | 17號 | 備住
105 | 1月 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-22
105 | 2月 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 含濾心更換
105 | 3月 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07
105 | 4月 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01
105 | 5月 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 含濾心更換
105 | 6月 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01
105 | 7月 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01
105 | 8月 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 含濾心更換
105 | 9月 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01
105 | 10月 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03
105 | 11月 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 含濾心更換
105 | 12月 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01
106 | 1月 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | 2016-01-03
106 | 2月 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 含濾心更換
106 | 3月 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01
106 | 4月 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-05
106 | 5月 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 含濾心更換
106 | 6月 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01
106 | 7月 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-03
106 | 8月 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 含濾心更換
106 | 9月 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01
106 | 10月 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02
106 | 11月 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 含濾心更換
106 | 12月 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01
107 | 1月 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02
107 | 2月 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 含濾心更換
107 | 3月 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01
107 | 4月 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02
107 | 5月 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 含濾心更換
107 | 6月 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01
107 | 7月 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02
107 | 8月 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 含濾心更換
107 | 9月 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03
107 | 10月 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01
107 | 11月 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 含濾心更換
107 | 12月 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03
108 | 1月 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02
108 | 2月 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 含濾心更換
108 | 3月 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04
108 | 4月 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02
108 | 5月 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 含濾心更換
108 | 6月 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03
108 | 7月 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01
108 | 8月 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 含濾心更換
108 | 9月 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02
108 | 10月 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02
108 | 11月 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 含濾心更換
108 | 12月 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02
109 | 1月 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02
109 | 2月 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 含濾心更換
109 | 3月 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02
109 | 4月 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06
109 | 5月 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 含濾心更換
109 | 6月 | 2020-06-03 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01
109 | 7月 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01
109 | 8月 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 含濾心更換
109 | 9月 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01
109 | 10月 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05
109 | 11月 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 含濾心更換
109 | 12月 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01
110 | 1月 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021-01-02
110 | 2月 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 含濾心更換
110 | 3月 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02
110 | 4月 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
110 | 5月 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 含濾心更換
110 | 6月 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03
110 | 7月 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01
110 | 8月 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 含濾心更換
110 | 9月 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02
110 | 10月 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01
110 | 11月 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 含濾心更換
110 | 12月 | 2021-12-01 | 12月1四 | 2021-12-01 | 12月1四 | 2021-12-01 | 12月1四 | 2021-12-01 | 12月1四 | 2021-12-01 | 12月1四 | 2021-12-01 | 12月1四 | 2021-12-01 | 12月1四 | 2021-12-01 | 12月1四 | 2021-12-01
111 | 1月 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03

## 水質檢驗記錄
懷生國小水質檢驗記錄
年 | 日期 | 飲水機號碼 | 檢測單位 | 是否符合標準 | 備註
105 | 2016-02-23 | 8號、15號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/8
105 | 2016-05-20 | 2號、3號、校長室 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/8
105 | 2016-08-29 | 4號、10號、14號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/8
106 | 2016-02-17 | 1號、2號、3號、4號、5號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
106 | 2016-05-17 | 6號、7號、8號、9號、10號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
106 | 2016-08-17 | 11號、12號、13號、14號、15號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
106 | 2016-11-23 | 16號、17號、1號、2號、3號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
107 | 2016-02-21 | 4號、5號、6號、7號、8號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
107 | 2016-05-16 | 9號、10號、11號、12號、13號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
107 | 2016-08-20 | 5號、7號、15號、16號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
107 | 2016-11-12 | 1號、2號、3號、14號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
108 | 2019-02-21 | 8號、9號、4號、6號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
108 | 2019-05-13 | 17號、10號、11號、12號、13號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
108 | 2019-08-29 | 17號、1號、2號、14號、15號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
108 | 2019-11-28 | 3號、4號、17號、5號、16號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
109 | 2020-02-17 | 6號、7號、8號、9號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
109 | 2020-05-20 | 17號、10號、11號、12號、13號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
109 | 2016-08-20 | 5號、7號、15號、16號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
109 | 2016-11-17 | 5號、2號、3號、4號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
110 | 2021-02-25 | 6號、7號、8號、9號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
110 | 2021-05-19 | 17號、10號、11號、12號、13號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
110 | 2021-08-20 | 5號、8號、15號、16號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
110 | 2021-08-20 | 5號、8號、15號、16號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4
110 | 2021-11-19 | 1號、2號、3號、4號、17號 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 是 | 每三個月抽測總台數1/4